|  | MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TULCEA |
| --- | --- |

Calitatea apei de îmbăiere JUDEȚ TULCEA – 02.07.2025

|  | PARAMETRII |  | Recomandări/ observații Evaluare sezon estival 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli Valoare de referinţă / volum de apă Excelentă < 500 UFC / 100 ml Bună < 1000 UFC / 100 ml Satisfăcătoare > 900 UFC /100ml (HG 546/2008) | Enterococi intestinali Valoare de referinţă / volum de apă Excelentă < 200 UFC / 100 ml Bună < 400 UFC / 100 ml Satisfăcătoare > 400 UFC / 100ml (HG 546/2008) |  |
| PUNCT RECOLTĂ - PLAJA LAC CIUPERCA- MUNICIPIUL TULCEA | 30 UFC / 100 ml | 20 UFC / 100 ml | Îmbăierea este permisă |