|  |  |
| --- | --- |
| sigla2 | **MINISTERUL SĂNĂTĂŢII****DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TULCEA** |

***Calitatea apei de îmbăiere JUDEȚ TULCEA – 15.07.2025***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PARAMETRII** | **Recomandări/ observații****Evaluare sezon estival 2025** |
| ***Escherichia coli***Valoare de referinţă / volum de apă**Excelentă < 500 UFC / 100 ml****Bună < 1000 UFC / 100 ml****Satisfăcătoare > 900 UFC /100ml****(HG 546/2008)** | ***Enterococi intestinali*** Valoare de referinţă / volum de apă**Excelentă < 200 UFC / 100 ml****Bună < 400 UFC / 100 ml****Satisfăcătoare > 400 UFC / 100ml** **(HG 546/2008)** |
| **PUNCT RECOLTĂ - PLAJA LAC CIUPERCA- MUNICIPIUL TULCEA** | **15 UFC / 100 ml** | **10 UFC / 100 ml** | **Îmbăierea este permisă** |